## Прайс на медицинскую технику
426051 г.Ижевск, ул. К.Маркса, 219а
ИНН 1831075720, КПП 183101001
Тел/факс. (3412) 51-02-76, 51-14-24,
Общество с ограниченной ответственностью 51-05-91, 72-39-66 www.mts-invest.ru
Прайс лист на медицинскую технику
Действует с «15» февраля 2024 г.
Артикул | Модель | Описание | Цена | Цена со скидкой | НДС
Функциональная диагностика
Электрокардиографы
M110 | ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (Россия) | 1/3-канальный электрокардиограф с возможностью подключения к ПК через встроенный интерфейс USB для хранения, поиска, и анализа кардиограмм пациентов. Наличие дисплея для отображения ЧСС и режимов работы электрокардиографа. Сетевое и аккумуляторное питание. | 49000 | По запросу | НДС не облагается
M111 | ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (Россия) (со слотом для карты внешней памяти) | 1/3-канальный электрокардиограф + Прибор оборудован слотом для карты внешней памяти, позволяющей увеличить количество сохраненных в памяти ЭКГ в несколько раз . | 48700 | По запросу | НДС не облагается
M112 | ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (Россия) (с модулем GSM) | 1/3-канальный электрокардиограф + Функция передачи ЭКГ по сети GSM. В комплекте с гарнитурой для персональной ЭВМ. | 60000 | По запросу | НДС не облагается
M120 | ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» (Россия) | Портативный 3/6-канальный электрокардиограф предназначен для работы в автомобилях скорой помощи: 80 ЭКГ от одного заряда батареи. Архив на 99 ЭКГ. Ширина бумаги 112 мм. Графический дисплей на 3/6 отведений. Режим работы: автоматический и ручной. Определение ЧСС от 30 до 240 1/мин. Автоматическое изменение параметров ЭКГ. Цифровые фильтры, контроль наложения электродов, определение кардиостимулятора. Выход USB для подключения ПК. Возможность передачи ЭКГ по телефону. Размеры: 260х195х65; вес 1,7 кг. | 96200 | По запросу | НДС не облагается
M121 | ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» (Россия) (с АПСЗ) | 3/6-канальный электрокардиограф + Функция автоматического построения синдромального заключения. | 112100 | По запросу | НДС не облагается
M122 | ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» (Россия) (с модулем GSM) | 3/6-канальный электрокардиограф + Функция передачи ЭКГ по сети GSM. | 100500 | По запросу | НДС не облагается
M123 | ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» (Россия) (с модулем GSM и АПСЗ) | 3/6-канальный электрокардиограф + Функция передачи ЭКГ по сети GSM. Функция автоматического построения синдромального заключения. | 128500 | По запросу | НДС не облагается
M131 | ЭК3Т-01-«Р-Д» (Россия) (цветной экран, бумага шириной 57мм) | 1/3-канальный электрокардиограф с регистрацией ЭКГ на бумаге шириной 57 мм с помощью термопринтера. Наличие цветного графического LCD дисплея. Сетевое и аккумуляторное питание, питание от бортовой сети автомобиля. Может быть оснащен следующимим модулями (опции): - Встроенный модуль GSM для передачи ЭКГ на удаленный кардиопульт - Встроенный модуль Ethernet - Встроенный модуль Wi-Fi - Встроенное ПО полного анализа включая синдромальные заключения. | 43900 | По запросу | НДС не облагается
M132 | ЭК3Т-01-«Р-Д» (Россия) (цветной экран, бумага шириной 80мм) | 1/3-канальный электрокардиограф с регистрацией ЭКГ на бумаге шириной 80 мм с помощью термопринтера. Наличие цветного графического LCD дисплея. Сетевое и аккумуляторное питание, питание от бортовой сети автомобиля. Может быть оснащен следующимим модулями (опции): - Встроенный модуль GSM для передачи ЭКГ на удаленный кардиопульт - Встроенный модуль Ethernet - Встроенный модуль Wi-Fi - Встроенное ПО полного анализа включая синдромальные заключения. | 49000 | По запросу | НДС не облагается
M150 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 141 мм) | 3/6/12-канальный электрокардиограф с регистрацией ЭКГ на бумаге шириной 110 мм. Наличие графического LCD дисплея 88х116 мм. Сетевое и аккумуляторное питание, питание от бортовой сети автомобиля. | 88900 | По запросу | НДС не облагается
M151 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 141 мм, с программой интерпретации ЭКГ) | 3/6/12-канальный электрокардиограф + Встроенная программа полной интерпретации ЭКГ. | 98900 | По запросу | НДС не облагается
M152 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 141 мм, с модулем GSM) | 3/6/12-канальный электрокардиограф + Встроенный модуль GSM позволяет передавать ЭКГ на удаленный кардиопульт (центральную станцию) для последуюшего анализа и постановки предварительного диагноза. | 98900 | По запросу | НДС не облагается
М155 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 141 мм, с ПО на ПК "Armasoft 12-Cardio") | 3/6/12-канальный электрокардиограф + ПО в покое на ПК "Armasoft 12-Cardio". | 101600 | По запросу | НДС не облагается
М156 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 141 мм, с 2 интерфейсами USB, Flash картой, встроенной программой интерпретации ЭКГ, компьютерной клавиатурой) | 3/6/12-канальный электрокардиограф + 2 интерфейса USB, Flash карта, встроенная программа полной интерпретации ЭКГ, компьютерная клавиатура. | 119000 | По запросу | НДС не облагается
M153 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 260 мм) | 3/6/12-канальный электрокардиограф с регистрацией ЭКГ на бумаге шириной 210 мм. Наличие графического LCD дисплея 159х212 мм. Сетевое и аккумуляторное питание, питание от бортовой сети автомобиля. | 130000 | По запросу | НДС не облагается
M154 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 260 мм, программой интерпретации ЭКГ) | 3/6/12-канальный электрокардиограф + Встроенная программа полной интерпретации ЭКГ. | 190000 | По запросу | НДС не облагается
М157 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 141 мм, с дополнительными интерфейсами и аксессуарами, программой интерпритации ЭКГ, с внешним лазерным принтером, с ПО на ПКФД-01-«Р-Д») | 3/6/12-канальный электрокардиограф + дополнительные интерфейсы и аксессуары, встроенная программа полной интерпритации ЭКГ для всех возрастных групп, внешний лазерный принтер на формат печати А4, компьютерная программа для регистрации, обработки, и визуализации физиологических данных ПКФД-01-«Р-Д». | 330000 | По запросу | НДС не облагается
М158 | ЭК12Т-01-«Р-Д» (Россия) (диагональ 141 мм, с дополнительными интерфейсами и аксессуарами, комплектом для нагрузочного тестирования, с ПО на ПКФД-01-«Р-Д») | 3/6/12-канальный электрокардиограф + дополнительные интерфейсы и аксессуары, комплект для нагрузочного тестирования, компьютерная программа для регистрации, обработки, и визуализации физиологических данных ПКФД-01-«Р-Д». | 650000 | По запросу | НДС не облагается
M170 | Программа для ПК к ЭК12Т-01-«Р-Д» | Программа для персонального компьютера ArMaSoft-12-Cardio для электрокардиографа ЭК12Т-01-«Р-Д». Программа предназначена для регистрации и автоматического анализа ЭКГ с постановкой предварительного Диагноза (Интерпретации) | 15000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
М183 | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 3-х канальный (Россия) (без ПО на ПК) | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 3-х канальный (без ПО на ПК). Предназначен для суточного наблюдения за ЭКГ пациента (по Холтеру) и обеспечивает непрерывную 24-часовую регистрацию и хранение ЭКГ по трем биполярным отведениям. | 50000 | По запросу | НДС не облагается
М184 | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 12-ти канальный (Россия) (без ПО на ПК) | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 12-ти канальный (без ПО на ПК). Предназначен для суточного наблюдения за ЭКГ пациента (по Холтеру) и обеспечивает непрерывную 24-часовую регистрацию и хранение ЭКГ по трем биполярным отведениям. | 60000 | По запросу | НДС не облагается
M181 | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 3-х канальный (Россия) (с ПО на ПК) | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 3-х канальный (с ПО на ПК). Предназначена для суточного наблюдения за ЭКГ пациента (по Холтеру) и обеспечивает непрерывную 24-часовую регистрацию и хранение ЭКГ по трем биполярным отведениям. Система состоит из устройства воспроизведения (УВ), включающего персональный компьютер (опция), принтер (опция) и программное обеспечение "SHS-24", и одного или нескольких кардиорегистраторов носимых с кабелем отведений, чехол и необходимые аксессуары. | 95000 | По запросу | НДС не облагается
M182 | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 12-ти канальный (Россия) (с ПО на ПК) | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 12-ти канальный (с ПО на ПК). Предназначена для суточного наблюдения за ЭКГ пациента (по Холтеру) и обеспечивает непрерывную 24-часовую регистрацию и хранение ЭКГ по трем биполярным отведениям. Система состоит из устройства воспроизведения (УВ), включающего персональный компьютер (опция), принтер (опция) и программное обеспечение "SHS-24", и одного или нескольких кардиорегистраторов носимых с кабелем отведений, чехол и необходимые аксессуары. | 120000 | По запросу | НДС не облагается
M185 | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 12-ти канальный (Россия) (с ПК, ПО на ПК) | Система холтеровского мониторирования. Регистратор КРН-01 12-ти канальный (с ПО на ПК). Предназначена для суточного наблюдения за ЭКГ пациента (по Холтеру) и обеспечивает непрерывную 24-часовую регистрацию и хранение ЭКГ по трем биполярным отведениям. Система состоит из устройства воспроизведения (УВ), включающего персональный компьютер, принтер (опция) и программное обеспечение "SHS-24", и одного или нескольких кардиорегистраторов носимых с кабелем отведений, чехол и необходимые аксессуары. | 250000 | По запросу | НДС не облагается
M190 | Компьютерный электрокардиограф КРП-01 (Россия) (с программой «ПК-01» для Windows и Android) | Компьютерный электрокардиограф (вариант исполнения кардиорегистратор портативный КРП-01) + программа «ПК-01» для Windows и Android. | 25000 | По запросу | НДС не облагается
M191 | Компьютерный электрокардиограф КРП-01 (Россия) (с программой постановки диагноза на ПК) | Компьютерный электрокардиограф (вариант исполнения кардиорегистратор портативный КРП-01) + программой постановки диагноза на ПК в сосотоянии покоя «Armasoft 12-Cardio». | 37700 | По запросу | НДС не облагается
M192 | Компьютерный электрокардиограф беспроводной КРБ-01 (Россия) (с программой «ПК-01» для Windows) | Беспроводной компьютерный электрокардиограф (вариант исполнения кардиорегистратор беспроводной КРБ-01) + программой «ПК-01» для Windows. | 46000 | По запросу | НДС не облагается
M193 | Компьютерный электрокардиограф беспроводной КРБ-01 (Россия) (с программой постановки диагноза на ПК) | Беспроводной компьютерный электрокардиограф (вариант исполнения кардиорегистратор беспроводной КРБ-01) + программой постановки диагноза на ПК в сосотоянии покоя «Armasoft 12-Cardio». | 60000 | По запросу | НДС не облагается
Спирографы
M411 | СМП-21/01«Р-Д» (Россия) (с встроенным принтером) | Спирограф с возможностью подключения к ПК. Измеряет 4 параметра ЖЕЛ, 19 параметров ФЖЕЛ, 26 параметров петля «поток-объем», 7 параметров МОД и 3 параметров МВЛ. Производит расчет: - должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON; -оценку показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS - отображение результатов на цветном графическом ЖКИ дисплее; - печать протокола обследования на встроенном термопринтере; - возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер; - проведение постмедикаментозных проб; возможность работы от встроенного аккумулятора; хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти; возможность применения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. | 99900 | По запросу | НДС не облагается
М412 | СМП-21/01«Р-Д» (Россия) (с внешним принтером, дополнительными аксессуарами) | Спирограф с возможностью подключения к ПК. Измеряет 4 параметра ЖЕЛ, 19 параметров ФЖЕЛ, 26 параметров петля «поток-объем», 7 параметров МОД и 3 параметров МВЛ. Производит расчет: - должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON; -оценку показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS - отображение результатов на цветном графическом ЖКИ дисплее; - печать протокола обследования на встроенном термопринтере; - проведение постмедикаментозных проб; возможность работы от встроенного аккумулятора; хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти; возможность применения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. | 125000 | По запросу | НДС не облагается
M430 | Датчик для СМП-21/01-«Р-Д» | Датчик воздушного потока для спирографа СМП-21/01-«Р-Д» | По запросу | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Оборудование для реанимации
Дефибрилляторы
М511 | ДКИ-Н-10 «Аксион» (Россия) (минимальная комплектация) | Дефибриллятор-монитор. Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 6 секунд, 360 Дж – 10 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Состоит из двух отдельных частей: зарядное устройство и блок дефибриллятора – носимая часть. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. Отображение всей информации на ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. | 278000 | По запросу | НДС не облагается
M510 | ДКИ-Н-10 «Аксион» (Россия) (полная комплектация) | Дефибриллятор-монитор. Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 6 секунд, 360 Дж – 10 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Состоит из двух отдельных частей: зарядное устройство и блок дефибриллятора – носимая часть. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования: не менее 7 часов от сменных аккумуляторных батарей (2 шт.); не менее 168 часов от сети 220 В и от бортовой сети автомобиля (12В-20В). Возможность заряда одновременно двух батарей. Отображение всей информации на ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. | 300000 | По запросу | НДС не облагается
M519 | ДКИ-Н-12 «Аксион» (Россия) | Дефибриллятор-монитор. Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 4 секунды, 360 Дж – 6 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования: не менее 3 часов от сменной аккумуляторной батареи; не менее 168 часов от сети 220 В и от бортовой сети автомобиля (12В-15В). | 140000 | По запросу | НДС не облагается
M520 | ДКИ-Н-11 «Аксион» (Россия) (канал ЭКГ) | Дефибриллятор-монитор с каналом электрокардиографии (ЭКГ). Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 6 секунд, 360 Дж – 10 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. В Отображение всей информации на цветном ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. Возможность вывода информации по 3/6/12 каналам ЭКГ на цветном ЖК-дисплее и термопринтере. | 380000 | По запросу | НДС не облагается
M521 | ДКИ-Н-11 «Аксион» (Россия) (канал ЭКГ, НИАД, SpO2) | Дефибриллятор-монитор с каналом электрокардиографии (ЭКГ), пульсоксиметрии (SpO2), измерения неинвазивного артериального давления (НИАД). Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 6 секунд, 360 Дж – 10 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. В Отображение всей информации на цветном ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. Возможность вывода информации по каналам ЭКГ, SpO2 и НИАД на цветном ЖК-дисплее и термопринтере, в т.ч кривые фотоплетизмограммы и давления. | 455000 | По запросу | НДС не облагается
M522 | ДКИ-Н-11 «Аксион» (Россия) (канал ЭКГ, SpO2,НИАД, ЭКСН) | Дефибриллятор-монитор с каналом электрокардиографии (ЭКГ), пульсоксиметрии (SpO2), измерения неинвазивного артериального давления (НИАД), наружной электрокардиостимуляции (ЭКСН). Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 6 секунд, 360 Дж – 10 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. В Отображение всей информации на цветном ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. Возможность вывода информации по каналам SpO2 и НИАД на цветном ЖК-дисплее и термопринтере, в т.ч кривые фотоплетизмограммы и давления. Канал ЭКС работает в 3-х режимах: фиксированный, сверхстимуляция, и по требованию. | 515000 | По запросу | НДС не облагается
M523 | ДКИ-Н-11 «Аксион» (Россия) (канал ЭКГ) (с функцией автоматической наружной дефибрилляции (АНД)) | Дефибриллятор-монитор с каналом электрокардиографии (ЭКГ). Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 6 секунд, 360 Дж – 10 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. В Отображение всей информации на цветном ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. Возможность вывода информации по 3/6/12 каналам ЭКГ на цветном ЖК-дисплее и термопринтере. Оснащен модулем автоматической наружной дефибрилляции (АНД). | 470740 | По запросу | НДС не облагается
M524 | ДКИ-Н-11 «Аксион» (Россия) (канал ЭКГ, SpO2, НИАД) (с функцией автоматической наружной дефибрилляции (АНД)) | Дефибриллятор-монитор с каналом электрокардиографии (ЭКГ), пульсоксиметрии (SpO2), измерения неинвазивного артериального давления (НИАД). Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 6 секунд, 360 Дж – 10 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. В Отображение всей информации на цветном ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. Возможность вывода информации по каналам ЭКГ, SpO2 и НИАД на цветном ЖК-дисплее и термопринтере, в т.ч кривые фотоплетизмограммы и давления. Оснащен модулем автоматической наружной дефибрилляции (АНД). | 545000 | По запросу | НДС не облагается
M525 | ДКИ-Н-11 «Аксион» (Россия) (канал ЭКГ, SpO2, НИАД, ЭКСН) (с функцией автоматической наружной дефибрилляции (АНД)) | Дефибриллятор-монитор с каналом электрокардиографии (ЭКГ), канал пульсоксиметрии (SpO2), измерения неинвазивного артериального давления (НИАД), наружной электрокардиостимуляции (ЭКСН). Формирование биполярного импульса дефибрилляции энергией до 360 Дж. Время набора энергии 200 Дж- 6 секунд, 360 Дж – 10 секунд. Наличие взрослых и детских электродов. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы оператора. В Отображение всей информации на цветном ЖК-дисплее до и после дефибрилляции. Возможность вывода информации по каналам SpO2 и НИАД на цветном ЖК-дисплее и термопринтере, в т.ч кривые фотоплетизмограммы и давления. Канал ЭКС работает в 3-х режимах: фиксированный, сверхстимуляция, и по требованию. Оснащен модулем автоматической наружной дефибрилляции (АНД). | 605000 | По запросу | НДС не облагается
M526 | ДА-Н-01 (Россия) | Автоматический наружный дефибриллятор, предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом посредством пары электродов и выдачи инструкций оператору при выполнении сердечно-легочной реанимации. ДА-Н-01 автоматически анализирует ЭКГ пациента и указывает, обнаруживается ли ритм, пригодный для дефибрилляции. Режим работы: автоматический. | 202200 | По запросу | НДС не облагается
M527 | ДА-Н-02 (Россия) | Автоматический наружный дефибриллятор (с каналом ЭКГ), предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом посредством пары электродов и выдачи инструкций оператору при выполнении сердечно-легочной реанимации. ДА-Н-02 автоматически анализирует ЭКГ пациента и указывает, обнаруживается ли ритм, пригодный для дефибрилляции. Режим работы: автоматический, ручной, кардиоверсия. | 318500 | По запросу | НДС не облагается
M528 | ДА-Н-05 «Аксион» (Россия) | Автоматический наружный дефибриллятор ДА-Н-05 предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом посредством пары электродов и выдачи инструкций оператору при выполнении сердечно-легочной реанимации. ДА-Н-05 автоматически анализирует ЭКГ пациента и указывает, обнаруживается ли ритм, пригодный для дефибрилляции. Режим работы: автоматический. | 159400 | По запросу | НДС не облагается
М529 | ДА-Н-Т-01 «Аксион» (Россия) | Учебный дефибриллятор - тренажер для отработки у медицинского персонала навыков проведения реанимационных мероприятий с использованием автоматического наружного дефибриллятора ДА-Н-01 "Аксион". | 84000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
M530 | Defi-B PRIMEDIC | Дефибриллятор Defi-В с питанием от сети переменного тока 220В и от встроенных аккумуляторов (NiCd 14,4В/1,4Ач - 45 (+10) разрядов по 360Дж), асинхронная внешняя дефибрилляция в ручном режиме, монофазный импульс (20/50/100/160/250/360Дж при 50 Ом), время набора энергии 360 Дж - 4,5 секунды, многоразовые взрослые/детские электроды для дефибрилляции ("утюги"), простой пользовательский интерфейс, размеры/вес: 40х12х48см/8.5кг, 1 тюбик электродного геля, руководство пользователя на русском языке. | 108000 | По запросу | НДС не облагается
Прикроватные мониторы
M610 | МЛ-320М (Карманный, с аккумулятором) (Россия) | Цифровой Пульсоксиметр для детей и взрослых. Большие яркие индикаторы SpO2 и ЧП; Трехцветные светодиоды , отображающие наполнение пульс (НП). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу до 16 часов. Гибкая систем звуковой и световой сигнализации. Вес с аккумулятором не более 300 гр. | 26000 | По запросу | НДС не облагается
M620 | МЛ-320 (с аккумулятором) (Россия) | Цифровой Пульсоксиметр для детей и взрослых. Большие яркие индикаторы SpO2 и ЧП; пульсирующий светодиодный столбик отображает наполнение пульса (НП).встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу до 10 часов Вес с аккумулятором не более 800 гр. | 24000 | По запросу | НДС не облагается
M630 | МАРГ 10-01 К.2 (Россия) | Пульсоксиметр с Плетизмограммой. SpO2, ЧП и НП, Фотоплетизмограмма, Тренды, Тревоги, Датчик совместим с NELLCOR, Аккумуляторное питание до 6 часов. | 40000 | По запросу | НДС не облагается
M631 | МАРГ 10-01 К.3 (Россия) | Прикроватный монитор. SpO2, Частота и Наполнение Пульса, Фотоплетизмограмма / ЭКГ, Тренды, Тревоги, Датчик совместим с NELLCOR, Аккумуляторное питание до 6 часов. | 68000 | По запросу | НДС не облагается
M632 | МАРГ 10-01 К.4 (Россия) | Прикроватный монитор. SpO2, Частота и Наполнение Пульса, Фотоплетизмограмма, НИАД, Тренды, Тревоги, Датчик совместим с NELLCOR, Аккумуляторное питание до 6 часов. | 63000 | По запросу | НДС не облагается
M633 | МАРГ 10-01 К.5 (Россия) | Прикроватный монитор. SpO2, Частота и Наполнение Пульса, Фотоплетизмограмма / ЭКГ, НИАД, Тренды, Тревоги, Датчик совместим с NELLCOR, Аккумуляторное питание до 6 часов. | 79000 | По запросу | НДС не облагается
M634 | МАРГ 10-01 К.5+ (Россия) | Монитор анестезиолога-реаниматолога для всех возрастов, включая новорожденных. Предназначен для непрерывного наблюдения (до 24 часов) и вывода на дисплей SpO2,ЧП, НП, ФПГ, ЭКГ (2 канала), НИАД, Т (2 канала) Возможность подключения к ПК центральной станции в единую сеть до 8 мониторов (через RS-232 или USB). Графический ЖК-дисплей с подсветкой. Сетевое и аккумуляторное питание (до 6 час.), а так же питание от сети автомобиля. (Датчик температуры ТК входит в комплект поставки) | 87000 | По запросу | НДС не облагается
M635 | МАРГ 10-01 "Микролюкс" К.12 (Россия) | Монитор Параметров Гемодинамики и Транспорта Кислорода (ЭКГ, ФПГ, ИКГ (РЕО), Дыхание Импедансное, SpO2, Частота и Наполнение Пульса, Давление Неинвазивное, Температура), 18 параметров Центральной Гемодинамики и Транспорта Кислорода, Тренды, Тревоги, Датчик SpO2 совместим с NELLCOR, Аккумулятор, Кабель подключения к компьютеру / ноутбуку (USB), Датчик Температуры Программное обеспечение. Компьютер не включен в комплект поставки и приобретается дополнительно. | 160000 | По запросу | НДС не облагается
M640 | Капнограф МДГ-1201 "Микролюкс" (Россия) | Монитор для регистрации, измерения и графического отображения содержания концентрации CO2 в воздухе, выдыхаемом пациентом (для пациентов всех возрастов, включая новорожденных). Измеряемые параметры: EtCO2, FiCO2, ЧД, Капнограмма. Сетевое и аккумуляторное питание, питание от бортовой сети автомобиля. Гарантия 2 года. | По запросу | По запросу | НДС не облагается
M650 | Датчик SpO2 для МАРГ 10-01 | Пульсоксиметрический датчик (Nellcor – совместимый) взрослый/детский «прищепка» или "универсальный" | по запросу | По запросу
M651 | Датчик SpO2 для МАРГ 10-01 | Пульсоксиметрический датчик (Nellcor – совместимый) неонатальный «универсальный» (Y-образный ) | по запросу | По запросу
M665 | МИТАР01-«Р-Д» комп. №6 (Россия) (Диагональ экрана 10'') | Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров (ЧСС, ЭКГ, ФПГ, ЧП, Т, АД, SpO2, ЧД, ПГ, АПНОЭ, T) с цветным жидкокристаллическим экраном и встроенным аккумулятором. Комплектация для взрослых, детей и новорожденных. | 180000 | По запросу | НДС не облагается
M666 | МИТАР01-«Р-Д» комп. №15 (Россия) (Диагональ экрана 10'') | Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров (ЧСС, ЭКГ, ФПГ, АД, ЧП, SpO2, CO2, КГ, ЧД, АПНОЭ) с цветным жидкокристаллическим экраном и встроенным аккумулятором. Комплектация для взрослых, детей и новорожденных. | 336000 | По запросу | НДС не облагается
M667 | МИТАР01-«Р-Д» комп. №16 (Россия) (Диагональ экрана 10'') | Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров (ЧСС, ЭКГ, ФПГ, АД, ЧП, SpO2, CO2, КГ, ЧД, АПНОЭ, Т) с цветным жидкокристаллическим экраном и встроенным аккумулятором. Комплектация для взрослых, детей и новорожденных. | 468000 | По запросу | НДС не облагается
M6613 | МИТАР01-«Р-Д» комп. №6 (Россия) (Диагональ экрана 12'') | Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров (ЧСС, ЭКГ, ФПГ, ЧП, Т, АД, SpO2, ЧД, ПГ, АПНОЭ, Т) с цветным жидкокристаллическим экраном и встроенным аккумулятором. Комплектация для взрослых, детей и новорожденных. | 198000 | По запросу | НДС не облагается
M6614 | МИТАР01-«Р-Д» комп. №15 (Россия) (Диагональ экрана 12'') | Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров (ЧСС, ЭКГ, ФПГ, АД, ЧП, SpO2, CO2, КГ, ЧД, АПНОЭ) с цветным жидкокристаллическим экраном и встроенным аккумулятором. Комплектация для взрослых, детей и новорожденных. | 360000 | По запросу | НДС не облагается
M6615 | МИТАР01-«Р-Д» комп. №16 (Россия) (Диагональ экрана 12'') | Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров (ЧСС, ЭКГ, ФПГ, АД, ЧП, SpO2, CO2, КГ, ЧД, АПНОЭ, Т) с цветным жидкокристаллическим экраном и встроенным аккумулятором. Комплектация для взрослых, детей и новорожденных. | 492000 | По запросу | НДС не облагается
M670 | Центральная мониторная станция ЦМС (Россия) для МИТАР | Предназначена для централизованного мониторинга до 32-х пациентов совместно с мониторами МИТАР 01-"Р-Д" возможность подключения до 32-х мониторов МИТАР 01-“Р-Д”. Вывод на экран ЦМС всех мониторируемых параметров и физиологических функций, стандартный и расширенный режим отображения информации, общая длина соединительных кабелей до 110 м, возможность вывода информации на принтер ПК, наличие тревожной сигнализации, связь ЦМС и мониторов по коаксиальному кабелю (принцип соединения - Ethernet ). | 300000 | По запросу | НДС не облагается
Прочее
M550 | Шприцевой дозатор Д-01 «Аксион» (Россия) | Предназначен для введения лекарственных средств (инфузии) набранных в инъекционный шприц с механическим нагнетателем с постоянной скоростью, продолжительное время, с возможностью контроля суммарного введения объема лекарственного средства. Дозатор используется в палатах и процедурных кабинетах больниц и аналогичных медицинских учреждений, в отделениях реанимации. | 58000 | По запросу | НДС не облагается
M551 | Портативный аппарат А-ИВЛ-Э-03 «Аксион» (Россия) | Предназначен для поддержания дыхательных функций взрослых пациентов и детей в условиях медицины катастроф, автомобилей скорой медицинской помощи,полевых госпиталей, а также при внутрибольничной транспортировке. Прибор позволяет поддержать вентиляцию в легких в ответ на дыхательные усилия больного, обеспечивает принудительную подачу смеси при их отсутствии, а также подачу кислорода пациенту при при проведении реанимационных мероприятий. | 225700 | По запросу | НДС не облагается
M552 | Пульсоксиметр портативный ПП-01 «Аксион» (Россия) | Предназначен для измерения уровня насыщения кислородом гемоголобина артериальной крови и частоты пульса пациента, наблюдения фотплетизмограммы и регистрации текущих результатов с целью диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. Предназначен для использования в качестве вспомогательного средства. Может использоваться в медицинских учреждениях и для оснащения бригад машин скорой и неотложной медицинской помощи. | 32000 | По запросу | НДС не облагается
Материнство и детство
M710 | УОН-04 «Аксион» (Россия) | Устройство УОН-04 предназначено для новорожденного, расположенного в кроватке, инфракрасными лучами с целью создания комфортных условий для содержания. Устройство представляет собой Г-образную конструкцию, на которой закреплен блок обогрева. | 120000 | По запросу | НДС не облагается
M711 | УОН-03Ф «Аксион» (Россия) | Комплекс для проведения реанимационных мероприятий новорожденным с фототерапевтической установкой (нижнее расположение) имеет современный дизайн. Включает в себя стол неонатальный, устройство имеет 2 температурных датчика поддержания температуры на поверхности ложа и тела новорожденного в заданных пределах. Под ложем расположена фототерапевтическая установка на светодиодах синего цвета с отдельным блоком управления. | 200000 | По запросу | НДС не облагается
M712 | ОФТН-420/470-02 «Аксион» (Россия) | Устройство фототерапии (облучатель) для проведения сеансов лечения желтухи у новорожденных. Облучатель изготовлен с применением сверхярких светодиодов , излучающих диапазон синего света. Обладает повышенной мощностью излучения в спектре синего света. Практически неограниченный срок службы светодиодной матрицы (50 000 часов) Интенсивность излучения от 500 до 1500 мкВт/см². Сверхнизкая потребляемая мощность, не более 350А. Изменение высоты установки облучателя от 1290 мм до 1690 мм. Масса облучателя не более 12 кг. | 94000 | По запросу | НДС не облагается
M713 | ОФТН-03 «Аксион» (Россия) | Облучатель фототерапевтический Конструктивно представляет собой пластиковую ванну, в основании которой размещены излучатели. Облучатель изготовлен с применением сверхярких светодиодов, излучающих диапазон синего цвета. Обладает повышенной мощностью излучения в спектре синего света. Компактный, современный дизайн, небольшие габариты, управление с пленочной клавиатуры, расположенной на облучателе. Практически неограниченный срок службы светодиодной матрицы (50 000ч.). Интенсивность излучения от 500 до 1500 мкВт/см². Оптимальный режим лечения задается с помощью регулятора интенсивности излучения. Сверхнизкая потребляемая мощность, не более 40 ВА. Масса облучателя не более 7,5 кг | 174000 | По запросу | НДС не облагается
M714 | МЭМ-01 Матрац электрический медицинский «Аксион» (Россия) | Матрац предназначен для использования в родильных домах и детских больницах. Конструктивно состоит из блока управления и ложа. Температура ложа задается по указанию врача и автоматически поддерживается с помощью блока управления. Матрац может использоваться как отдельно (расположенным на столе), так и в кроватке, оборудованной ванной-кюветой типа КН-05.13, при этом блок управления навешивается на борт кроватки. | 98000 | По запросу | НДС не облагается
Оборудование для хирургии и гинекологии
M810 | ОГ-10/90-01 «Аксион» (Россия) | Отсасыватель вакуум-аспирационный гинекологический для прерывания беременности с ножным дистанционным управлением | 115000 | По запросу | НДС не облагается
M820 | ОМХ-5/80-01 «Аксион» (Россия) | Отсасыватель медицинский хирургический предназначен для отсоса жидкостей, частиц тканей, воздуха и газов из ран и полостей при хирургических операциях. | 112900 | По запросу | НДС не облагается
M821 | ОМХ-5/80-01 «Аксион» (Россия) (без стойки) | Отсасыватель медицинский хирургический предназначен для отсоса жидкостей, частиц тканей, воздуха и газов из ран и полостей при хирургических операциях. | 94000 | По запросу | НДС не облагается
M822 | ОМП-5/80 «Аксион» (Россия) | Предназначен для аспирации жидкости и воздуха из полости рта, носоглотки и трахеобронхиального дерева пациента в условиях скорой медицинской помощи, а также в медицинских учреждениях и при оказании медицинской помощи на дому. | 48000 | По запросу | НДС не облагается
Физиотерапевтическое оборудование
M910 | ВМ-03 «Аксион» (Россия) | Стационарный вакуумный массажер с широко регулируемыми по величине и времени импульсами разряжения (до 70 кПа). Распределитель воздуха содержит 8 выходных штуцеров. Это позволяет применять его сразу нескольким больным в одном режиме. В комплект входят 13 видов пластиковых насадок различных форм и размеров (всего 24 шт.) | 140000 | По запросу | НДС не облагается
Аппараты УЗИ
M1310 | УЗИ аппарат портативный EMP-860 (модернизированная версия) | Предназначен для исследований в акушерстве, гинекологии, урологии, кардиологии, для исследований брюшной полости и S-органов. Имеет встроенные программы измерения с формированием отчета. - Режимы изображения: В, В/В, 4В, В/М, М - Монитор LCD : антибликовый черно-белый 12,1′′, разрешение 800х600 Прибор имеет широкий выбор применяемых мультичастотных датчиков для различных исследований. в комплект поставки входит: Электронный конвексный датчик C128-50А (2.5/3.0/3.5/4.0/5.0МГц) | 4800 USD* | По запросу | НДС не облагается
M1321 | Линейный датчик L128-32C (для EMP-860) | Диапазон частот 4.0/5.0/6.5/7.5/8.0/10.0 MГц Используется для исследования малых органов, молочной железы, сосудов, ортопедия, MSK | 2000 USD* | По запросу | в т.ч. НДС-20%
M1322 | Трансвагинальный микроконвексный датчик C128-10В (для EMP-860) | Диапазон частот 4.0/5.0/6.5/7.5 MГц Используется в гинекологии, акушерстве, педиатрии, урологии, головной | 2000 USD* | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Расходные материалы и комплектующие для медицинского оборудования
Электроды для ЭКГ
P102 | MTSU-EL-SE-A-EKG | Комплект грудных (присасывающихся) электродов для взрослых. В комплект входят: - грудные электроды с чашечными токосъемными элементами (присасывающиеся) - 6 шт. | 2000 | По запросу | НДС не облагается
P103 | MTSU-EL-LC-A-EKG | Комплект конечностных (прижимных) электродов для взрослых. В комплект входят: - конечностные электроды (прищепки, цветные: красный, желтый, черный, зеленый) - 4 шт. | 1500 | По запросу | НДС не облагается
P104 | MTSU-EL-SE-P-EKG | Комплект грудных (присасывающихся) электродов для детей. В комплект: - грудные электроды с чашечными токосъемными элементами (присасывающиеся) - 6 шт. | 2000 | По запросу | НДС не облагается
P105 | MTSU-EL-LC-P-EKG | Комплект кончностных (прижимных) электродов для детей. В комплект входят: - конечностные электроды (прищепки, цветные: красный, желтый, черный, зеленый) - 4 шт. | 1500 | По запросу | НДС не облагается
Кабели пациентов ЭКГ
P200 | MTSU-AX-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Аксион ЭК1Т-07 , ЭК3Т-02, Schiller AT3,Schiller AT1，AT2，AT2 Plus, AT4 Resistor 10K Long Screw. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P201 | MTSU-FD1-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Fukuda Denshi FX101, FX102F, FX328U, FCP2201. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P202 | MTSU-FD2-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Fukuda МЕ KP-500, KP-500D. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P203 | MTSU-KZ1-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Kenz 103, 106, CARDIOLINE. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P204 | MTSU-KZ2-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Kenz ECG 108/110Cardico302/601/1210/1211. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P205 | MTSU-MQ-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: GE-Marquette MAC 500, MAC 1100, MAC 1200. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P206 | MTSU-NK1-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Nihon Kohden CaduoFax 6151, 6851, 6353 CadioFax 811. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P207 | MTSU-NK2-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Nihon Kohden CaduoFax Q ECG-9110K ECG-9130K Doing Juang. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P208 | MTSU-SH1-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Schiller AT1，AT2，AT2 Plus, AT4 Resistor 10K Long Screw. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P209 | MTSU-SH2-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с электрокардиографами: Schiller AT3, AT6, CS6, AT5, AT10, AT60 Short Screw. | 6500 | По запросу | НДС не облагается
P210 | MTSU-REV2462P-EKG | Кабель пациента электрокардиографический. Совместим с дефибрилляторами: дефибриллятор ДКИ-10, ДКИ-11 (стар. модель). | 4800 | По запросу | НДС не облагается
P211 | Кабель пациента | Кабель пациента для Аксион ЭК1Т-1/3-07, ЭК3Т-02 (оригинальный) ЮМГИ685.622.031. | 11150 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P212 | Кабель пациента | Кабель пациента для ЭК3Т-01 «Р-Д», ЭК12Т-01 «Р-Д» (оригинальный). | 10800 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Сумки (футляры) для медицинской техники
P300 | Сумка-футляр для переноски аппаратов ЭКГ | Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков. Корпус сумки усилен специальной прокладкой. Сумка снабжена отдельной секцией для укладки принадлежностей, складной ручкой и плечевым ремнем. Рекомендуется для следующих Электрокардиографов (ЭК1Т-04, ЭК1Т-07, ЭК3Т-02), ЭК3Т-01, ЭК12Т-01, INNOMED). Размеры сумки (ВхШхГ): 250х370х140 мм Размер отсека для Электрокардиографа: 250х370х75 мм. | 2800 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P301 | Сумка-футляр для переноски аппаратов ЭКГ | Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а также для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков. Корпус сумки усилен специальной прокладкой. Сумка снабжена дополнительным пеналом для укладки принадлежностей, складной ручкой и плечевым ремнем Рекомендуется для следующих Электрокардиографов (ЭК1Т-04, ЭК1Т-07, ЭК3Т-02), ЭК3Т-01, ЭК12Т-01, INNOMED) и электрокардиографов других проихводителей. Размеры сумки (ВхШхГ): 280 х 410 х 150 мм Размер отсека для Электрокардиографа (внутри сумки): 260 х 390 х 120 мм. | 3456 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P302 | Сумка-футляр для переноски дефибрилляторов | Сумка предназначена для удобства переноски Дефибрилляторов Primedic Defi-B, необходимых принадлежностей (электроды, гель и т. п.), а так же предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков. Корпус сумки усилен специальной прокладкой. Сумка снабжена складной ручкой и плечевым ремнем. | 4550 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P303 | Сумка-футляр для переноски дефибрилляторов (ЮМГИ 323369.019) | Сумка предназначена для удобства переноски дефибрилляторов ДКИ-Н-10 и ДКИ-Н-11, необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а так же предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков. Корпус сумки усилен специальной прокладкой. Сумка снабжена отдельной секцией для укладки принадлежностей, складной ручкой и плечевым ремнем. Размеры сумки (ВхШхГ): 500х300х250 мм. | 3744 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P304 | Сумка-футляр для переноски дефибриллятора (ЮМГИ.323382.020ГЧ) | Сумка предназначена для удобства переноски дефибрилляторов ДКИ-Н-11, необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а так же предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков. Корпус сумки усилен специальной прокладкой. Сумка снабжена отдельной секцией для укладки принадлежностей, складной ручкой и плечевым ремнем. Габаритные размеры сумки: 470 х 240 х 390 мм. Габаритные размеры отсека для дефибриллятора: 350 х 195 х 390 мм. | 3744 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Многразовые манжеты НИАД
P500 | U1883D-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, неонатальная. Характеристики: Размер камеры, см: 6-11 см. Окружность руки, см: 6-11 см. Количество трубок манжеты: 2 трубки. | 600 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P501 | U1883S-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, неонатальная. Характеристики: Размер камеры, см: 6-11 см. Окружность руки, см: 6-11 см. Количество трубок манжеты: 1 трубка. | 600 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P502 | U1882D-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, детская. Характеристики: Размер камеры, см: 10-15 см. Окружность руки, см: 10-19 см. Количество трубок манжеты: 2 трубки. | 600 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P503 | U1882S-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, детская. Характеристики: Размер камеры, см: 10-15 см. Окружность руки, см: 10-19 см. Количество трубок манжеты: 1 трубка. | 600 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P504 | U1881D-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, педиатрическая. Характеристики: Размер камеры, см: 14-21 см. Окружность руки, см: 18-26 см. Количество трубок манжеты: 2 трубки. | 600 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P505 | U1881S-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, педиатричекая. Характеристики: Размер камеры, см: 14-21 см. Окружность руки, см: 18-26 см. Количество трубок манжеты: 1 трубка. | 600 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P506 | U1880D-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, взрослая. Характеристики: Размер камеры, см: 25-35 см. Окружность руки, см: 25-35 см. Количество трубок манжеты: 2 трубки. | 600 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P507 | U1880S-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, взрослая. Характеристики: Размер камеры, см: 25-35 см. Окружность руки, см: 25-35 см. Количество трубок манжеты: 1 трубка.. | 600 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P508 | U1869D-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, взрослая. Характеристики: Размер камеры, см: 33-47 см. Окружность руки, см: 33-47 см. Количество трубок манжеты: 2 трубки. | 830 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P509 | U1869S-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, взрослая. Характеристики: Размер камеры, см: 33-47 см. Окружность руки, см: 33-47 см. Количество трубок манжеты: 1 трубка. | 830 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P510 | U1884D-С05 | Манжета к аппаратам для измерения неинвазивного артериального давления, многоразовая, взрослая на бедро. Характеристики: Размер камеры, см: 42-54 см. Окружность руки, см: 44-66 см. Количество трубок манжеты: 2 трубки. | 1015 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P511 | U1884S-С05 | МАНЖЕТА К АППАРАТАМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, МНОГОРАЗОВАЯ , ВЗРОСЛАЯ НА БЕДРО Характеристики: Размер камеры, см: 42-54 см. Окружность руки, см: 44-66 см Количество трубок манжеты: 1 трубка | 1015 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Лента диаграммная (Термобумага)
P600 | Термобумага Размер: 57*23*12 (наружная намотка) | Для электрокардиографов: ЭК1Т-07 «Аксион», ЭК ЗТ-01-Р-Д, Юкард 60, Heart Mirror, Heart Screen60G. Для дефибрилляторов: ДКИ-Н-10, ДКИ-Н-11. | 120 | По запросу | в т.ч. НДС-10%
P601 | Термобумага Размер: 110*25*12 (наружная намотка) | Для электрокардиографов: ЭК3ТЦ-04, ЭК3Т-02, ЭК3ТЦ-3/6-04, ЭК12Т-01 "Р-Д", Bioset 3500, Геолинк, Альтон-03/06, Heart Screen112(вн) и др. | 130 | По запросу | в т.ч. НДС-10%
P602 | Термобумага Размер: 110*30*12 (наружная намотка) | Для электрокардиографов: ЭК3ТЦ-04, ЭК3Т-02, ЭК3ТЦ-3/6-04, ЭК12Т-01 "Р-Д", Bioset 3500, Геолинк, Альтон-03/06, Heart Screen112(вн) и др. | 140 | По запросу | в т.ч. НДС-10%
Аккумуляторные батареи (АКБ) для медицинской техники
Р700 | Аккумуляторные батареи для Электрокардиографов | Аккумуляторные батареи для ЭКГ: ЭК1Т-04, ЭК1Т-07, ЭК3Т-02, ЭК3ТЦ-04, ЭК1Т-03(М2), Салют (Аксион), ЭК3Т-01-"Р-Д", ЭК12Т-01-"Р-Д", Heart Mirror (Innomed Medical), Heart Mirror 80G (Innomed Medical), Heart Screen 112B,D, Heart Mirror 80G-L (Innomed Medical). | по запросу | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Р701 | Аккумуляторные батареи для Дефибрилляторов | Аккумуляторные батареи для дефибрилляторов ДКИ-Н-04, ДКИ-Н-04М, Primedic Defi-Monitor, Primedic Defi-B. | по запросу | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Прочая подукция
P900 | Гамак | Гамак для ОФТН-03 и УОН-03Ф. | 2484 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Датчики пульсоксиметрические (SpO2)
P1000 | Датчик пульсоксиметрический, взрослый | Датчик пульсоксиметрический (SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, взрослый (более 40 кг). Тип: взрослый (более 40 кг), мягкий («перчатка», «варежка»). Длина кабеля: 1,1 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1001 | Датчик пульсоксиметрический, взрослый | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, взрослый (более 40 кг). Тип: взрослый (более 40 кг), мягкий («перчатка», «варежка»). Длина кабеля: 3 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1002 | Датчик пульсоксиметрический, взрослый | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, взрослый (более 40 кг). Тип: взрослый (более 40 кг), клипса. Длина кабеля: 1,1 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1003 | Датчик пульсоксиметрический, взрослый | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, взрослый (более 40 кг). Тип: взрослый (более 40 кг), клипса. Длина кабеля: 3 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1004 | Датчик пульсоксиметрический, детский | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, детский (от 15 кг до 40 кг). Тип: детский (от 15 кг до 40 кг), мягкий («перчатка», «варежка»). Длина кабеля: 1,1 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1005 | Датчик пульсоксиметрический, детский | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, детский (от 15 кг до 40 кг). Тип: детский (от 15 кг до 40 кг), мягкий («перчатка», «варежка»). Длина кабеля: 3 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1006 | Датчик пульсоксиметрический, детский | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, детский (от 15 кг до 40 кг). Тип: детский (от 15 кг до 40 кг), клипса. Длина кабеля: 1,1 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1007 | Датчик пульсоксиметрический, детский | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, детский (от 15 кг до 40 кг). Тип: детский (от 15 кг до 40 кг), клипса. Длина кабеля: 3 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1008 | Датчик пульсоксиметрический, неонатальный | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, неонатальный (от 1 кг до 3 кг). Тип: неонатальный (от 1 кг до 3 кг), на ногу с застежкой. Длина кабеля: 1,1 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
P1009 | Датчик пульсоксиметрический, неонатальный | Датчик пульсоксиметрический(SpO2), многоразовый, NELLCOR NON-OXIMAX, неонатальный (от 1 кг до 3 кг). Тип: неонатальный (от 1 кг до 3 кг), на ногу с застежкой. Длина кабеля: 3 м. | 6000 | По запросу | в т.ч. НДС-20%
Вся продукция сертифицирована. В зависимости от объема закупок действует система скидок. *Оплата по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Директор ООО «МТС-Инвест» Вычужанин А.В.